琼中黎族苗族自治县环境保护监测站

2025年常规监测任务委托方案

一、常规监测任务及监测项目需求

（一）农村万人千吨饮用水水源地水质监测

- 样品采集：由乙方进行采样

- 监测点位：4个（点位名称：黎母山镇黎母山林场黎母岭白溪沟饮用水水源、湾岭镇里寨水库饮用水水源、红毛镇罗解河饮用水水源、中平镇白马岭河饮用水水源）

- 采样项目（含现场监测项目）：水温、pH值、溶解氧、河宽、水深、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、总氮、透明度、叶绿素a。其中，只有湾岭镇里寨水库饮用水水源检测总氮、透明度、叶绿素a项目。

- 监测项目：采样项目中，除高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群等6个项目由甲方进行检测外，其余项目均由乙方进行检测。

- 监测频次：全年4次

- 监测时间：1月、4月、7月、10月

（二）乡（镇）村集中式饮用水（地表水）水源地水质监测

- 样品采集：由乙方进行采样

- 监测点位：8个（点位名称：上安乡什暗溪饮用水水源、长征镇什仍溪饮用水水源、和平镇乘坡河饮用水水源、上安乡什龙溪饮用水水源、和平镇长兴村俄虎岭河饮用水水源、中平镇白花沟饮用水水源、吊罗山乡深水山龙泉水沟饮用水水源、什运乡什龙村鹦歌岭冲山沟饮用水水源）

- 采样项目（含现场监测项目）：水温、pH值、溶解氧、河宽、水深、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰。

- 监测项目：采样项目中，除高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群等6个项目由甲方进行检测外，其余项目均由乙方进行检测。

- 监测频次：全年2次

- 监测时间：3月、7月

（三）乡（镇）村集中式饮用水（地下水）水源地水质监测

- 样品采集：由乙方进行采样

- 监测点位：2个（点位名称：长征镇地下水饮用水水源、长征镇长征农场地下水饮用水水源）

- 采样项目（含现场监测项目）：《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中37项常规指标。

- 监测项目：采样项目中，除色度、耗氧量、氨氮、六价铬等4个项目由甲方进行检测外，其余项目均由乙方进行检测。

- 监测频次：全年2次

- 监测时间：3月、7月

- 琼中县污水处理厂废水监测

- 样品采集：由乙方进行采样

- 监测点位：总排放口、进口，共2个点位

- 监测项目：（1）进口：化学需氧量、总磷、氨氮、总氮；（2）总排放口：色度、总磷、pH值、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群、六价铬、石油类、动植物油、化学需氧量、氨氮、总氮、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、阴离子表面活性剂、烷基汞。

- 监测频次：监测1天，每天监测4次间隔2小时一次

- 监测时间：3—4月

- 琼中县生活垃圾卫生填埋场废水监测

- 样品采集：由乙方进行采样

- 监测点位：总排放口、进口，共2个点位

- 监测项目：（1）进口：化学需氧量、总磷、氨氮、总氮；（2）总排放口：色度、总磷、pH值、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群、六价铬、化学需氧量、氨氮、总氮、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅。

- 监测频次：监测1天，每天监测4次间隔2小时一次

- 监测时间：3—4月

- 琼中县垃圾卫生填埋场地下水水质监测

- 样品采集：由乙方进行采样

- 监测点位：6个监测井

- 监测项目：pH值、耗氧量（高锰酸盐指数）、氨氮、汞、砷、硒、钠、铝、铁、锰、铜、锌、镉、铅、镍、钴、锑、铊、铍、钼、挥发性酚类、氰化物、阴离子表面活性剂、六价铬、硫化物、亚硝酸盐、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、氟化物、碘化物、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯。

- 监测频次：全年2次

- 监测时间：3—4月、7—8月

（七）农村生活污水处理设施出水水质监测

- 样品采集：由乙方进行采样

- 监测点位：42个

- 采样项目：化学需氧量、氨氮

- 监测项目：采集的项目均由甲方进行检测

- 监测频次：全年2次

- 监测时间：上、下半年各1次

（八）辐射监测

- 监测点位：2家Ⅲ类射线装置应用单位、4座移动通信基站

- 监测项目：射频电磁场（功率密度或电场强度）

- 监测频次：全年1次

二、其它要求及说明

1.具体的监测任务来源名称以实际监测情况确定。

2.原则上要求每个任务来源出具一份检测报告。其中，排污单位执法监测任务中，按每个企业出具一份检测报告。

3.检测报告出具时间要求如下，如有应急情况再具体商议报告出具要求时间：

(1) 水质：在收到水质样品后，十五天内出具检测报告。

(2) 废气：现场采样监测后，十五天内出具检测报告。

(3) 土壤：现场采样监测后，一个月内出具检测报告。

4.常规地表水水质监测中，按照省生态环境监测中心统一的《常规监测项目分析方法和报送有效位数的要求》(附件2)执行。

5.所需求的监测项目一律不接受二次分包。